План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Ул. Миллеровская, д. 18 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Г. Саратов |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ПАО «Т Плюс» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1981 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | ж/б |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | подвал |  |
| 1.10 | Наличие чердака | имеется |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 100108 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 1 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 7518,40 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 5966,30 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 308,50 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ______________1________________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _____________1_________________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | _____________открытая__________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | ______________зависимая________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | ____________двухтрубная_________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _______________есть____________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | да |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ____________сталь____________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | ______________1________________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | 1 |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | _____________сталь___________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | ______________имеется, 1________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | - |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | - |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | отсутствуют |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | _____ централизованная __________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ____ централизованная___________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | ____ централизованная____________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | _____ централизованная ___________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ___ централизованная _____________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Октябрь 2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Октябрь 2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Октябрь 2024 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | Октябрь 2025 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | апрель 2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | апрель 2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | апрель 2025 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | апрель 2026 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ___________ноябрь, 3____________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ______________январь, 4_________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: __________октябрь, 5____________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______ноябрь, 4________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ________январь, 2 _______________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ______ ноябрь, 9________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ___________декабрь, 6____________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ____________-___________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ___________февраль, 6___________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: __________-____________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ________февраль, 11____________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ________ноябрь, 20___________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 927,66 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 941,431 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 856,55 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 804,066 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________3_________________ - аварийный останов котельных: _____________-__________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________-__________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ____________1__________________ - резкие перепады давления, гидроудар: ______________2________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________4_________________ - аварийный останов котельных: _____________-_________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ______________-_________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________1_________________ - резкие перепады давления, гидроудар: ______________1________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ______________3________________ - аварийный останов котельных: _____________-_________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________-_________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________1_________________ - резкие перепады давления, гидроудар: ____________1__________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________4_________________ - аварийный останов котельных: _____________-_________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ______________-_________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________1_________________ - резкие перепады давления, гидроудар: ______________1________________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ______________-_________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _____________-__________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________-___________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____________-__________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ____________-___________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _____________-__________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____________-__________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: ___________-____________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____________-__________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ____________-___________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________-___________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____________-__________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____________-__________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ____________-___________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________-___________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____________-__________________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): - - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): - - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): - - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): - - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): - - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): - - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): - - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): - - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя – 6 Гкал - расход теплоносителя – 928 Гкал - температура теплоносителя 60-70’С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя – 6 Гкал - расход теплоносителя – 941 Гкал - температура теплоносителя 60-70’С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя – 6 Гкал - расход теплоносителя – 857 Гкал - температура теплоносителя 60-70’С |  |
|  | 2025-2026 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя – 6 Гкал - расход теплоносителя – 804 Гкал - температура теплоносителя 60-70’С |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 32 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 30 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 25 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 20 |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___________20__________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: __________30___________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___________25__________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___________20__________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | 10.06.2026 |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | 10.06.2026 |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | 10.06.2026 |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 10.06.2026 |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | 10.06.2026 |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | 10.06.2026 |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | 10.06.2026 |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | 10.06.2026 |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | июнь |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | 19.06.2026 |  |
| 8.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Июнь 2026 |  |
| 8.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Июнь 2026 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Июнь 2026 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | 19.06.2026 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | 19.06.2026 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Май 2026 |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Май 2026 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Июнь 2026 |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Июнь 2026 |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Июнь 2026 |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Апрель 2026 |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | - |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | - |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | - |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | - |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | - |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | - |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | - |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | - |  |

Ответственный руководитель                         ___         ООО «Единство»

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_ директор___   ____А.В.Треков______________   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. __Иванова Е.А._____________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. __Ильина Т.Н.__________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)